СОГЛАСОВАНО														УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации                                                           						И.о. директора

городского округа «Котлас», начальник                                                           МУК «Котласский Краеведческий музей»

Управления по социальным вопросам

______________/ Авилкин Э.В.	                                                        		          _____________ / Горбунова А.А.		(подпись)													            (подпись)

«____»______________ 20___г.								         «____»________________ 20___г.

План

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

Наименование организации: МУК «Котласский краеведческий музей»

ИНН: 2904012300

Юридический адрес: г.Котлас, ул.Виноградова д.22

Контакты (эл.почта, телефон):kmuzey@yandex.ru, 8(81837)2-02-88

Руководитель организации: Директор - Слепухина Оксана Иннокентьевна

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | ул.Виноградова д.22 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | г.Котлас |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Нежилое. Музей. |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ОК и ТС |  |
| 1.5 | Год постройки | 1906 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | - |  |
| 1.7 | Количество подъездов | - |  |
| 1.8 | Материал стен | дерево |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.10 | Наличие чердака | есть |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 0 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 23 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 703,4 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 0 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 502,3 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 1510,9 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | _____________есть, 1____________ (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | _____________есть, 1___________ (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | _____________закрытая_____________ (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | ______________зависимая_________ (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | ______________однотрубная________ (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | _____________нет______________ (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | _____________есть______________ (есть/нет) |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | _____________сталь______________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | _____________есть,1______________ (наличие, количество) |  |
| 3.10. | Водомерный узел | _____________есть______________ (есть/нет) |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | _____________сталь_____________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | _____________есть______________ (есть/нет) |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | _____________есть______________ (есть/нет) |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | _____________нет______________ (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | _____________нет______________ (есть/нет) |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | _____________есть______________ (есть/нет) |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | _____________нет______________ (есть/нет) |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | __________централизованное________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | __________централизованное________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | __________централизованное________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | __________централизованное________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | _______________нет___________ централизованная/нецентрализованная |  |

|  | 5. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 05.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 11.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 23.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.05.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 29.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 20.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 7,8 | 4,9 | -6,1 | -9 | -10 | -8,8 | -53,2 | 3,9 | 7,9 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 12,5 | 2,9 | -4 | -11,7 | -14,4 | -10,9 | -1,7 | 2,7 | 5,7 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 11 | 4,2 | -0,6 | -3,4 | -5,4 | -7,8 | -0,4 | 2,8 | 7,8 |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____________нет________________ - аварийный останов котельных: _____________нет_______________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _____________нет_______________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____________нет_______________ - резкие перепады давления, гидроудар: _______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: ____________нет________________ - аварийный останов котельных: _____________нет_______________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _____________нет_______________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____________нет_______________ - резкие перепады давления, гидроудар: _____________нет_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____________нет_______________ - аварийный останов котельных: _____________нет_______________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _____________нет_______________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____________нет_______________ - резкие перепады давления, гидроудар: _____________нет_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _____________нет_______________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _____________нет_______________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: _____________нет_______________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _____________нет_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _____________нет_______________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _______________________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ____________нет________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: ____________нет________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: ____________нет________________ - некачественно выполненные ремонтные работы: ____________нет________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ____________нет________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: ____________нет________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | тупиковое/попутное движение теплоносителя |  |  | тупиковое |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей |  |  | нижней |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: |  |  | открытая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изолированные/неизолированные стояки: |  |  | неизолированные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметры трубопроводов: |  |  | от 15 до 89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): |  |  | ребристые трубы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов |  |  | одностороннее |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники) |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | тупиковое/попутное движение теплоносителя |  |  | тупиковое |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей |  |  | нижней |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: |  |  | открытая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изолированные/неизолированные стояки: |  |  | неизолированные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметры трубопроводов: |  |  | от 15 до 89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): |  |  | ребристые трубы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов |  |  | одностороннее |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники) |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | тупиковое/попутное движение теплоносителя |  |  | тупиковое |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей |  |  | нижней |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: |  |  | открытая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изолированные/неизолированные стояки: |  |  | неизолированные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметры трубопроводов: |  |  | от 15 до 89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): |  |  | ребристые трубы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов |  |  | одностороннее |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники) |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Режимные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -⸗- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -⸗- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | -⸗- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Аварийные ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: __нет__________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: __нет__________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: __нет__________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.08.2026г. |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.08.2026г. |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.08.2026г. |  |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.08.2026г. |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.08.2026г. |  |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.08.2026г. |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.08.2026г. |  |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | -⸗- |
| 6.9. | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 31.07.2026г. |  |
| 6.10 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.08.2026г. |  |
| 6.11 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.08.2026г. |  |
| 6.12 | Подготовка акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.08.2026г. |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 31.07.2026г. |  |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 31.07.2026г. |  |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 31.07.2026г. |  |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 31.07.2026г. |  |
| 7.5 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | -⸗- |
| 7.6 | Проверка и осмотр запорной арматуры | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.08.2026г. |  |
| 7.7 | Замена теплоизоляции | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.08.2026г. |  |
| 7.8 | Обеспечение освещения помещений подвала | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.08.2026г. |  |
| 7.9 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | -⸗- |
| 7.10 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | -⸗- |
| 7.11 | Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.08.2026г. |  |
| 7.12 | Подготовка актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | -⸗- |
| 7.13 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.08.2026г. |  |